Ausschreibungstext

Artikelnummer

208020

Typ

GS752TXS-100EUS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2, 48 Ports smart managed, stackable

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Ports | 48x 10/100/1000Base-T, 4x 1/10GBit SFP |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | GS752TXS-100EUS |

Zubehör

| AGM731F | SFP Modul, 1000Base-SX, 50µm und 62.5µm, LC-Stecker, Multimode Fiber (MMF) |
| --- | --- |