Ausschreibungstext

Artikelnummer

208033

Typ

FS728TP-100EUS

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, L2, 24 Ports, smart managed, PoE, 192W, 2xSFP, 4xGbit

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Ports | 24x 10/100 Mbit/s, 4x 10/100/1000Base-T, 2x SFP Combo-Port |
| Anzahl PoE Ports | 24 |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 192 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | FS728TP-100EUS |

Zubehör

| AGM731F | SFP Modul, 1000Base-SX, 50µm und 62.5µm, LC-Stecker, Multimode Fiber (MMF) |
| --- | --- |