Ausschreibungstext

Artikelnummer

208294

Typ

AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400

Kurzbeschreibung

Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außenanwendung

Verdeckte Kabelführung möglich

Maximale Last: 15 kg

Inklusive 1450 mm Montagebänder

Zur Montage Axis Montagewerkzeug erforderlich

Vandalsimusschutz nach IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T91A |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 5504-581 |

Zubehör

| STAINLESS STEEL STRAPS 700MM 1 | Montagebänder für AXIS Masthalterung, 60-110 mm, 2 Stück, Ersatzteil |
| --- | --- |
| STAINLESS STEEL STRAPS 1450MM | Montagebänder für AXIS Masthalterung, 110-400 mm, 2 Stück, Ersatzteil |
| AXIS T94Q01A WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10 |
| STAINLESS STEEL STRAP 570MM 1 | Montagebänder für AXIS Masthalterung, 570 mm, 2 Stück, Ersatzteil |
| AXIS POLE MOUNTS TOOL | Spezialwerkzeug für die Mastmontage |