Ausschreibungstext

Artikelnummer

208393

Typ

EE328W

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, 1 Port, Erweiterung um 100m, bis 600m maximal, für Außen

Hauptmerkmale

Erweiterung um 100m je Einheit

Überträgt über Distanzen bis zu 600m

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Inklusive NEMA 4X spezifiziertes Außengehäuse

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsleistung | keine Angabe |
| Eingangsleistung | keine Angabe |
| Extension | 100 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Eingang | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +80°C |
| Hersteller-Nr. | EE328W |

Zubehör