Ausschreibungstext

Artikelnummer

208406

Typ

GS752TPSB

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2, 48 Ports smart managed, stackable, PoE, 384W, 6xSFP

Hauptmerkmale

6 SFP Ports für Uplink- und Stacking-Betrieb

10 GBit/s StackingBandbreite

8 PoE+ Ports mit einer Leistung von 30 Watt

Statisches Routing und umfangreicher IPv6-Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Ports | 48x 10/100/1000Base-T, 6x 10/100/1000T SFP |
| Anzahl PoE Ports | 48 |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 384 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | GS752TPSB-100EUS |

Zubehör

| AGM731F | SFP Modul, 1000Base-SX, 50µm und 62.5µm, LC-Stecker, Multimode Fiber (MMF) |
| --- | --- |