Ausschreibungstext

Artikelnummer

208553

Typ

SNC-CX600

Kurzbeschreibung

1/4" Netzwerk Kamera, 720p/30fps, H.264, PoE, 120° FoV, LED, Audio

Hauptmerkmale

1/4" HD Netzwerk-Kamera

CMOS Exmor 1/4"

Electronic Day/Night

Auflösung 1280x720 Pixel/30fps

120° Öffnungswinkel

Videokompression H.264, JPEG

Integriertes Mikrofon und Lautsprecher

Spannungsversorgung über PoE

Integrierte, weiße LEDs

ONVIF konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR >60dB |
| Bewegungsmelder | PIR Sensor |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 1,83 mm |
| Bildwinkel horizontal | 120 ° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | - |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | microSD-Karte |
| Stromversorgung | PoE (IEEE-802.3af) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.280 |

Zubehör

| PSP.A.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für C- und X-Serie |
| --- | --- |