Ausschreibungstext

Artikelnummer

208976

Typ

AXIS T8133 30W MIDSPAN

Kurzbeschreibung

PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T81 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 55V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | 5900-292 |

Zubehör

| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| --- | --- |