Ausschreibungstext

Artikelnummer

209004

Typ

MDR-100-48

Kurzbeschreibung

Netzteil 48V / 2A für Hutschienenmontage TS-35

Hauptmerkmale

Aktive PFC Funktion

Schutz bei Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Überhitzung

Geringe Ruhestromaufnahme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Customer Service IQbox |
| --- | --- |
| Abmessungen (LxBxH) | 90x55x100mm |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | 209004 |

Zubehör