Ausschreibungstext

Artikelnummer

209077

Typ

CNFE1EOC-M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, RJ45 auf UTP/ Coax, 10/100Mbps, Mini Modul

Hauptmerkmale

Nutzt VDSL2 (EoVDSL)Technologie

Reichweite Zweidraht:3000m

Reichweite Koax: 450m

Temperaturbereich: 0-60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Bauart | Minimodul |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Reichweite | 3000 m |
| Stromversorgung | 12-27 VAC, 12-27 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | CNFE1EOC-M |

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |