Ausschreibungstext

Artikelnummer

209105

Typ

PS-AMR2-24

Kurzbeschreibung

Netzteil, 24VDC, 1A, 24W, DIN Montage, -40°C+71°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | PS-AMR2-24 |
| --- | --- |

Zubehör