Ausschreibungstext

Artikelnummer

209107

Typ

PS-AMR4-24

Kurzbeschreibung

Netzteil, 24VDC, 2,5A, 60W, DIN Montage, -40°C+71°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | PS-AMR4-24 |
| --- | --- |

Zubehör