Ausschreibungstext

Artikelnummer

209215

Typ

CNFE2MC2C

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1xSFP, 1xRJ45, 2xKontakt Duplex

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP, 2 |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CNFE2MC2C |

Zubehör