Ausschreibungstext

Artikelnummer

209229

Typ

CNFE1003POEMHO/M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 2 Faser, MM, SC Stecker, PoE+, 10/100Mbps, Mini Modul, 48VDC

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CNFE1003POEMHO/M |

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |