Ausschreibungstext

Artikelnummer

209250

Typ

CNFE4+1SMSM2

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Self Managed, 4xRJ45, 100Mbps, Multimode

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Temperaturbereich: -40+75°C

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Ports | 4x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 9-24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CNFE4+1SMSM2 |

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |