Ausschreibungstext

Artikelnummer

209270

Typ

FDC10M1B

Kurzbeschreibung

Kontakt Transceiver, 1 Faser, MM, B Seite 1310/1550nm, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Überträgt Schließer-Kontakte in eine oder zwei Richtungen

Stromversorgung: 8-15VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 16 km |
| Übertragung von | Kontakt |
| Hersteller-Nr. | FDC10M1B |

Zubehör