Ausschreibungstext

Artikelnummer

209307

Typ

FVT10C1M1/M

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 1xVideo, 1xKontakt, 1 Faser, MM, 10 Bit, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Laser-Diode zur Signal-Übertragung

Reichweite: 4km

Stromversorgung: 9-36VDC oder 12-24VAC

DC Netzteil im Lieferumfang enthalten

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Sender |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 4 km |
| Übertragung von | Video, Kontakt |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nr. | FVT10C1M1/M |

Zubehör