Ausschreibungstext

Artikelnummer

209315

Typ

FVT1D1M1/M

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 1xVideo, 1xDaten Duplex, 1x Kontakt, 1 Faser, MM, Mini

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Simplexkontakt nur verfügbar bei Verwendung von

2-Draht Halbduplex RS485 oder unidirectionaler 4 Draht RS485

Reichweite: 4km

Optisches Budget: 16dB

DC Netzteil im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: 9-36VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Sender, Sender / Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 4 km |
| Übertragung von | Video, Daten |
| Hersteller-Nr. | FVT1D1M1/M |

Zubehör