Ausschreibungstext

Artikelnummer

209330

Typ

FVR10D1A2C1S1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Empfänger, 1xVideo, 1xDaten, Kontakt Duplex, 2xAudio, 1 Faser, SM

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Optisches Budget: 23dB

Reichweite: 69km

DC Netzteil im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Geräteart | Empfänger, Sender / Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 69 km |
| Übertragung von | Video, Daten, Audio |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nr. | FVR10D1A2C1S1 |

Zubehör