Ausschreibungstext

Artikelnummer

209337

Typ

FVR41M1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Empfänger, 4xVideo, 1 Faser, Multimode, 1310nm

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt einen Slot im Rack

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 2km

DC Netzteil im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 4 |
| Reichweite | 2 km |
| Übertragung von | Video |
| Hersteller-Nr. | FVR41M1 |

Zubehör