Ausschreibungstext

Artikelnummer

209346

Typ

FVR412S1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Empfänger, 4xVideo, 2xDaten Duplex, 1x Kontakt Duplex, 1 Faser, SM

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt zwei Slots im Rack

Optisches Budget: 23dB

Reichweite: 69km

DC Netzteil im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 4 |
| Reichweite | 69 km |
| Übertragung von | Video |
| Hersteller-Nr. | FVR412S1 |

Zubehör