Ausschreibungstext

Artikelnummer

209497

Typ

SPX-FL12-W-6025

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 60°x25°, 30W, 110-254VAC, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

12 ultra-langlebige LED

Lichtstrom 2000 lm

CoolExtrude? Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec Spartan |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 60x25 ° |
| Dämmerungsschalter | nein |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 30W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66/67 |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | SPX-FL12-W-6025 |

Zubehör