Ausschreibungstext

Artikelnummer

209514

Typ

SPX-FL24-I-8030

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 80°x30°, 60W, 850nm, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

24 ultra-langlebige LED

Beleuchtungsreichweite: 58m

CoolExtrude? Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec Spartan |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung H | 80x30 ° |
| Leuchtweite | 58 m |
| Dämmerungsschalter | nein |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 60W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66/67 |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | SPX-FL24-I-8030 |

Zubehör