Ausschreibungstext

Artikelnummer

209523

Typ

SPX-FL48-I-12050

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 120°x50°, 120W, 850nm, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

48 ultra-langlebige LED

Beleuchtungsreichweite: 55m

CoolExtrude? Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec Spartan |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung H | 120x50 ° |
| Leuchtweite | 55 m |
| Dämmerungsschalter | nein |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 120W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66/67 |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | SPX-FL48-I-12050 |

Zubehör