Ausschreibungstext

Artikelnummer

209570

Typ

JGS524PE-100EUS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2,  24 Ports, smart managed, 12 PoE Ports, 100W, 19", 1HE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| VLAN | ja |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T |
| Anzahl PoE Ports | 12 |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 100 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | JGS524PE-100EUS |

Zubehör