Ausschreibungstext

Artikelnummer

209705

Typ

FastTrace 2E 58411520

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4TB, 4x IP, 16x Analog, 1x RS485, 20 Eingänge, 8 Ausgänge, 19?

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

Dual Codec (analog) und Multi Stream (digital)

16 analoge und 4 digitale Videokanäle

20 Relaisein- und 8 -ausgänge

Speicherkapazität 4 TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19? Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Stromversorgung: 90-260VAC

Betriebstemperatur: 5-40°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Adpro FastTrace 2E |
| --- | --- |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 20 |
| Kanäle gesamt | 20 |
| IP Kanäle | 4 |
| Aufzeichnungsrate maximal | 25 fps |
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Festplattenkapazität (intern) | 4 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Remote Zugriff | Web Client, Browser |
| Stromversorgung | 90 - 260 VAC |
| Hersteller-Nr. | 58411520 |

Zubehör

| IntrusionTrace License 2VC | Dauerlizenz für 2 Kanäle, für FastTrace 2E und iFT/iFT E inkl. HLI-Lizenz |
| --- | --- |
| IntrusionTrace License 16VC | Dauerlizenz für 16 Kanäle, für FastTrace 2E und iFT/iFT E inkl. HLI-Lizenz |
| IntrusionTrace License 64VC | Dauerlizenz für 64 Kanäle, für FastTrace 2E und iFT/iFT E inkl. HLI-Lizenz |
| IntrusionTrace License 128VC | Dauerlizenz für 128 Kanäle, für FastTrace 2E und iFT/iFT E inkl. HLI-Lizenz |
| IntrusionTrace License 4VC | Dauerlizenz für 4 Kanäle, für FastTrace 2E und iFT/iFT E inkl. HLI-Lizenz |
| IntrusionTrace License 1VC | Dauerlizenz für 1 Kanal, für FastTrace 2E und iT/iFT E inkl. HLI-Lizenz |
| IntrusionTrace License 8VC | Dauerlizenz für 8 Kanäle, für FastTrace 2E und iFT/iFT E inkl. HLI-Lizenz |