Ausschreibungstext

Artikelnummer

209782

Typ

ET4111Pp-S-DR

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Unmanaged, 4x RJ45, 1x SFP, 10/100Mbps, PoE+

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail |
| Ports | 4x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 123 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | ET4111Pp-S-DR |

Zubehör