Ausschreibungstext

Artikelnummer

209848

Typ

ET1100CPP-T

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, Sender, 1 Kanal, Coax, PoE+, PoC, 1km, 48VDC

Hauptmerkmale

10/100Base-TX Übertragung über Coax-Kabel

Maximale Reichweite 1000m

Unterstützt PoE+ (30W) und Power over Coax (PoC)

Betriebsspannung 48VDC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 1000 m |
| Hersteller-Nr. | ET1100CPP-T |

Zubehör