Ausschreibungstext

Artikelnummer

209919

Typ

AXIS T93F05 PROTECTIVE HOUSING

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Kompaktes Wetterschutzgehäuse

Kompatibel mit Axis P13/Q16 Serie

Einfache Installation mit nur einem Kabel

Wandhalterung T94Q01A inklusive

Verdeckte Kabelführung

Schutzklasse IP66

Vandalismusschutz nach IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T93F |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 5900-261 |

Zubehör

| AXIS DOOR SWITCH A | Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port |
| --- | --- |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400 | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS SUNSHIELD A | Sonnenschutzdach, für Axis T93F Gehäuse |
| AXIS T94R01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 3/4" Installationsrohren oder M25 Kabelschutzrohren |
| CORRIDOR FORMAT BRACKET A | Montagewinkel, zu 90° Kamera Montage im AXIS T93F05-, oder T93F20-Gehäuse |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| AXIS T93F TOP COVER | Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil |
| AXIS/VTEC WCM4A CEILNG BRACKET | Deckenhalterung, verdeckte Kabelführung, für Axis VT HOV, VT VERSO, T92A00/T92A10 |