Ausschreibungstext

Artikelnummer

209947

Typ

NUC-51051-F2

Kurzbeschreibung

1/3,2" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 2,5mm, 12VDC, PoE, IK08, IP66

Hauptmerkmale

Kompakter Micro Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 5 Megapixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 65dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Bewegungs- und Sabotageerkennung

FTP, Dropbox und E-Mail-Anwendungen

Interner microSD-Kartensteckplatz

Vandalismusgeschützt (IK08)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Flexidome Micro 5000 IP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p, 5 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 12 fps |
| IR-Sperrfilter | OLPF (Overlay Low Pass Filter) |
| Lichtempfindlichkeit | 2,0 Lux, bei F2,8 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 65dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,5 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 105 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.286.257 |

Zubehör

| NDA-PMT-MICDOME | Set, für Deckenmontage, für Bosch Micro Domes |
| --- | --- |
| NDA-WMT-MICDOME | Montagearm, für Wandmontage, für Bosch Micro Domes |
| NDA-SMB-MICSMB | Gehäuse, Aufbau, Decke, für Bosch Flexidome IP Micro |
| NDA-WMT-MICDOME | Montagearm, für Wandmontage, für Bosch Flexidome Micro |
| LTC9213/01 | Mastmontage Adapter für LTC9212/LTC9215 |