Ausschreibungstext

Artikelnummer

209961

Typ

PRO E-18

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 24x21m, 50°, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 24 m / ~80 ft

Nominale Reichweiten Breite: 21 m / ~70 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 50°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

USB-Netz-Ladegerät: 230 VAC ±15% / 3,7 VDC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Adpro PRO E |
| --- | --- |
| IMD Typ | Flächenmelder |
| Sensortyp | Einzelkanal |
| Reichweite (LxB) | 24m x 21m |
| Öffnungswinkel | 50 ° |
| Heizung | nein |
| Montageart | Wandmontage, Mastmontage |
| Stromversorgung | 10,5-30VDC, 24VAC |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nr. | CH10055001 |

Zubehör

| ICOMMISSION | Einstellwerkzeug, für PRO-E Melder, vertikale Justierung |
| --- | --- |
| PRO E-IPM | PoE Modul, für PRO E-Melder |
| IB RS232-RS485 | Verteilermodul, für Adpro PRO Melder, bis 1200m, RS-485 |