Ausschreibungstext

Artikelnummer

210280

Typ

DV2.2x4.1SR4A-SA2L

Kurzbeschreibung

F1,6/4,1-9mm Objektiv, 1/1,8"-1/4", Varifokal 6 Megapixel, 230mm Kabel

Hauptmerkmale

Für Kameras von 1/1,8" bis 1/4" Kameras

Variable Brennweite

6 Megapixel

Blendenbereich: F1,6

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

CS Anschlussgewinde

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Typ | Varifokal |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | ja |
| Mount | CS |
| Nennformat | 1/1,8" |
| Brennweite | 4,1 - 9 mm |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 45 ° |
| Hersteller-Nr. | DV2.2x4.1SR4A-SA2L |

Zubehör