Ausschreibungstext

Artikelnummer

210598

Typ

SFP-46

Kurzbeschreibung

Modul, 8xSFP 1000Mbps, für CWGE24MODMS/CHASSIS

Hauptmerkmale

Maximale Flexibilität durch modulare Bauweise

Modul zum Einbau in CWGE24MODMS/CHASSIS

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 1000 SFP |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 2 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | SFP-46 |

Zubehör