Ausschreibungstext

Artikelnummer

210795

Typ

RM50-AI-120-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 120-180°, 20W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 940nm

"Adaptive Illumination (TM)": 120-180°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 11m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED-Technologie

Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme: 20W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raymax |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Strahlausbreitung H | 120-180 ° |
| Leuchtweite | 11 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 20W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | RM50-AI-120-C |

Zubehör

| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |
| --- | --- |
| PBC-1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |