Ausschreibungstext

Artikelnummer

210810

Typ

GS105PE-10000S

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2,  5 Ports, unmanaged, 2 PoE Ports, 22W, Stromversorgung über PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| VLAN | ja |
| Ports | 5x 10/100/1000Base-T |
| Anzahl PoE Ports | 2 |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 22 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | GS105PE-10000S |

Zubehör