Ausschreibungstext

Artikelnummer

210950

Typ

95ANTNTEK00000

Kurzbeschreibung

iCLASS SE R95A Unterputz- lesegerät, 13,56MHz, schwarz, Wiegand-Schnittstelle

Hauptmerkmale

Geeignet für Axis A1001

Quadratisches Unterputzgehäuse

Sichere Datenübertragung zwischen Karte und Leser

Firmware Updatefähig

13,56MHz (außer Legic)

NFC- und Bluetooth-Leseverfahren (optional)

OSDP-Protokoll (optional)

Unterputz-Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Multiclass |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | OSDP (optional), Wiegand, RS-232, Clock & Data |
| Leseverfahren | 13,56MHz |
| Transpondertyp | 13,56MHz SEOS, iCLASS, Mifare, Mifare DESFire, Bluetooth (optional), NFC (optional) |
| Montageart Leser | Unterputzdose 55mm |
| Abmessungen (LxBxH) | 80x80x10mm |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Zertifizierungen | FCC, Common Criteria EAL5+, FIPS-201 |
| Hersteller-Nr. | 95ANTNTEK00000 |

Zubehör