Ausschreibungstext

Artikelnummer

211033

Typ

ET1111PpH-S-DR

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1x RJ45 100Mbit, 1x SFP 100Mbit, PoE+, -40+75°C, Modul

Hauptmerkmale

Konvertiert 100Base-TX zu 100Base-FX

SFP Anschluss für hohe Flexibilität

Wandmontage oder DIN-Rail Montage

Zubehör für Wandmontage liegt bei

LEDs für Netzwerkdiagnose

Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | ET1111PpH-S-DR |

Zubehör