Ausschreibungstext

Artikelnummer

211035

Typ

ET8181-S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 8x RJ45 100Mbit, 8x SFP 100Mbit, -10+60°C, 19", 1HE, 230VAC

Hauptmerkmale

Konvertiert auf 8-Ports 100Base-TX zu 100Base-FX

SFP Anschluss für hohe Flexibilität

Platzsparendes 19" Design mit 1HE

Ideal für die Empfängerseite geeignet

Betriebstemperatur von -10 bis +60°C

Stromversorgung 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 8x 10/100Base-TX, 8x 100Base-FX SFP |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | ET8181-S |

Zubehör