Ausschreibungstext

Artikelnummer

211048

Typ

POE16R-1AFG-RPE

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, 10/100/1000Mbit, 0° - +40°C, 100-240VAC, EU Stecker

Hauptmerkmale

IEEE802.3af kompatibel

Unbelüftetes Gehäuse

Inklusive EU Adapter

Diagnose-LEDs

Eingangsspannung: 100-240VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE16R-1AFG-RPE |

Zubehör