Ausschreibungstext

Artikelnummer

211247

Typ

ET4200CPP-RS8

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, 8 Kanal 8x Coax auf 2x RJ45. PoC, 800m, 100-240VAC

Hauptmerkmale

10/100Base-TX Übertragung über Coax-Kabel

Maximale Reichweite 800m

Unterstützt Power over Coax (PoC)

Betriebsspannung 100-240VAC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | 19" Einschub |
| --- | --- |
| Geräteart | Konverter |
| Reichweite | 800 m |
| Signalübertragung | Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | ET4200CPP-RS8 |

Zubehör