Ausschreibungstext

Artikelnummer

211549

Typ

CNFE1002SAC1B-M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, SM, 1 Faser, ST Stecker, 100Mbps, B Seite, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Netzteil enthalten

Stromversorgung AC oder DC möglich

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage |
| Glasfaser Steckverbinder | ST |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Bauart | Minimodul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Wellenlänge | 1550nm Tx / 1310nm Rx |
| Reichweite | 20 km |
| Stromversorgung | 8-24 VDC, 22-27 VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CNFE1002SAC1B-M |

Zubehör