Ausschreibungstext

Artikelnummer

211688

Typ

UCHD1FZAZ00A

Kurzbeschreibung

HD Netzwerk Positioniersystem, 30x Tag/Nacht Kamera, Wischer, Weißlicht, Alarm, 230V

Hauptmerkmale

Full HD 1080p Netzwerk Positioniereinheit

Schwenk & Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek. max.

1/2.8" CMOS Tag&Nacht-Kamera H.264/AVC

Wählbare Framerate von 1 bis 60 fps

30x Zoom-Objektiv 4,3-129mm

Weißlicht LED Scheinwerfer, 30°

Vorinstallierter Wischer

1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang

Betriebstemperatur -40°C~+60°C

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Ulisse Compact HD |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 2,3 ° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UCHD1FZAZ00A |

Zubehör

| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| UCCMA | Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |