Ausschreibungstext

Artikelnummer

211819

Typ

CLFE4EOU

Kurzbeschreibung

Ethernet über Zweidraht, 4 Kanal, UTP, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Modul

Hauptmerkmale

Dip-Switch für 10/100Mbit Umschaltung

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage, 19" Gehäuse, DIN Rail |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 4x 10/100 Mbit/s |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 914 m |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CLFE4EOU |

Zubehör

| DINBKT1 | DIN Montage Klammer, für ComNet Produkte |
| --- | --- |
| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |