Ausschreibungstext

Artikelnummer

211823

Typ

CLFE4EOC

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, 4 Kanal, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Modul

Hauptmerkmale

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage, 19" Gehäuse, DIN Rail |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 4x 10/100 Mbit/s |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 1524 m |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CLFE4EOC |

Zubehör

| DINBKT1 | DIN Montage Klammer, für ComNet Produkte |
| --- | --- |
| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| CLRFE1EOCE/M | Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini |
| CLRFE1EOCP/M | Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini |