Ausschreibungstext

Artikelnummer

211989

Typ

ADPRO iFT 60021310

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 2TB, 8 IP Kanäle, 1x RS485, 8 Eingänge, 1 Ausgang

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

8 digitale Videokanäle (bis zu 32 möglich)

Bis zu 16 Analysekanäle (bei 16 Videokanälen)

8 Relaisein- und 1 -ausgang

Speicherkapazität 2TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19? Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| IP Kanäle | 16 |
| --- | --- |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 10 MP |
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 8 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 2 TB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 2x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 2x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) |
| RAID | RAID 1 |
| Datendurchsatz maximal | 80 Mbps |
| Hersteller-Nr. | 60021310 |

Zubehör

| ADPRO iFT HDD KIT 1TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, 1TB |
| --- | --- |
| ADPRO iFT HDD KIT 2TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, 2TB |
| ADPRO iFT HDD KIT 4TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, 4TB |
| ADPRO iFT HDD 1TB | Festplatte, Erweiterung, für ADPRO iFT/iFT E, 1TB |
| ADPRO iFT HDD 2TB | Festplatte, Erweiterung, für ADPRO iFT/iFT E, 2TB |
| ADPRO iFT HDD 4TB | Festplatte, Erweiterung, für ADPRO iFT/iFT E, 4TB |
| ADPRO iFT HDD MOUNT KIT | Festplatten Montage Kit für ADPRO iFT/iFT E, 10-Pack |
| FASTTRACE/IFT IP LIZENZ 1CH | Kanal Erweiterung, für ADPRO iFT/iFT E und FastTrace 2E, 1 Kanal |
| FASTTRACE/IFT IP LIZENZ 4CH | Kanal Erweiterung, für ADPRO iFT/iFT E und FastTrace 2E 4 Kanäle (1x4 Kanäle) |
| FASTTRACE/IFT IP LIZENZ 64CH | Kanal Erweiterung, für ADPRO iFT/iFT E und FastTrace 2E, 64 Kanäle (64x1 Kanal) |