Ausschreibungstext

Artikelnummer

212031

Typ

SBP-301HF

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für SNP-6321H/5321H, IP66

Hauptmerkmale

Dome Halterung mit integriertem Medienkonverter

Kompatibel mit SNP-6321H/5321H

LC SFP Port Type, 100/1000 Mbps Ethernet

IEEE 802.3u, IEEE 802.3z Support

Audio Eingang/Ausgang, 3.5mm

Stromversorgung: 24VAC

Schutzklasse IP66

Gehäusematerial: Aluminum

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Techwin Montagezubehör |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Hersteller-Nr. | SBP-301HF |

Zubehör