Ausschreibungstext

Artikelnummer

212273

Typ

AXIS Q8665-LE 230V AC

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 18x, 4,7-84,6 mm, 230V, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem für Außenanwendung

1/2,9" True Day/Night Netzwerkkamera

Auflösung 1920x1080, 1080p@25fps

18x Optical Zoom, 4,7mm - 84,6 mm

Highspeed 360° Endlos Pan , +/- 90° Tilt

Hohe Preset Genauigkeit von 0,02°

IR-Beleuchtung 850nm, Reichweite bis 150m

MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung

Integrierter Scheibenwischer

Temperaturbereich: -40 °C bis 55 °C

Stromversorgung: 230 VAC

Schutzklassen IP66 und NEMA 4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Q86-E |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Brennweite | 4,7 - 84,6 mm |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 59 - 4 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Kompressionsverfahren | M-JPEG, H.264 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | 0719-001 |

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS WALL BRACKET K | Halterung, für Wandmontage, für Axis Q87-E |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T98A15-VE MEDIA CABINET A | Anschlusskasten Set: T98A15-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| AXIS COLUMN BRACKET K | Halterung, für Säulenmontage, Brüstungsmontage, Modell 2015, für Axis Q87 Serie |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS WASHER KIT A | Scheiben Waschanlage, Pumpe, Tank 23l, Förderhöhe bis 11m, für AXIS Q86-Serie |
| PT IR ILLUMINATOR KIT B | Ersatz Scheinwerfer Kit, für AXIS Q8665-LE, Ersatzteil |
| AXIS Q86-E LIGHT SENSOR BOX 23 | Netzteil für AXIS Q8665-LE und IR-Scheinwerfer, Dämmerungs Schalter, IR-Steuerung, 230VAC |
| AXIS T95A67 POLE BRACKET | Masthalterung, für Masten mit einem Durchmesser von 80 bis 150mm |
| AXIS T95A64 CORNER BRACKET | Eckhalterung für AXIS T98A-VE Cabinets, AXIS Q86/87 Serien und AXIS T95A00/T95A10 |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| AXIS Q8665 HOUSING TOP | Gehäuseoberteil mit Glas Scheibe, AXIS Q8665-E/-LE, Ersatzteil |
| AXIS Q8665-LE ILLUMINATOR | Infrarotscheinwerfer, für AXIS Q8665-LE, 1 Stück, Ersatzteil |
| AXIS Q8665-LE ILLUMINATOR BRAC | Halterung für Infrarot Scheinwerfer, für AXIS Q8665-LE, 1 Stück, Ersatzteil |
| AXIS Q8631/32/65 SUNSHIELD | Sonnendach, für AXIS Q8631-E Q8632-E, Q8665-E, Q8665-LE, Ersatzteil |
| AXIS Q8665 WIPER | Wischblatt, für AXIS Q8665-E, AXIS Q8665-LE, inkl. Edelstahl Halter, Ersatzteil |
| AXIS Q8631/32/65 CONN CABLEKIT | Kabelsatz: Netzwerk, Strom Versorgung, Kommunikation, für AXIS Q8631/32/65, Ersatzteil |
| AXIS Q8631/32/65 SEAL/GASKET | Ersatzteilsatz: Dichtungen, Kabeldurchführungen, für AXIS Q8631/32/65 |
| AXIS Q8631/32/65 SCREW KIT | Schraubensatz, für alle Außen Schrauben und Wischer, für AXIS Q8631/32/65 |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |