Ausschreibungstext

Artikelnummer

212300

Typ

CAMDISC+ E 10

Kurzbeschreibung

Bildübertragungssystem, digital, lokale Aufzeichnung, für 10x IP, Realtime

Hauptmerkmale

Digitales Bildübertragungs- und

Aufzeichnungssystem für 10 IP-Kameras

mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL)

für Bildübertragung / Fernparametrierung /

Fernwartung, Embedded Linux, spannungsüberwachte Steuereingänge, 2 Relais Ausgänge, PTZ Steuerung

Audio Bi-direktional, eSATA Schnittstelle, Wechselfestplatteneinschub

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Kanäle gesamt | 10 |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 10 |
| Kompressionsverfahren | M-JPEG, H.264 |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Hersteller-Nr. | 4310 |

Zubehör

| 1 TB HDD-S | Wechselfestplatte (3,5?), 1TB, für Heitel CamDisc VG, CamDisc+ E |
| --- | --- |
| 2 TB HDD-S | Wechselfestplatte (3,5?), 2TB, für Heitel CamDisc VG, CamDisc+ E |
| 4 TB HDD-S | Wechselfestplatte (3,5?), 4TB, für Heitel CamDisc VG, CamDisc+ E |
| 4G/GPS MODUL | Einbaumodul für CamDisc E und CamDisc+ E, 4G, GPS |