Ausschreibungstext

Artikelnummer

212307

Typ

AXIS T93G05

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, für AXIS M1124, AXIS M1125, Wandarm, IP66, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Kompaktes Wetterschutzgehäuse

Kompatibel mit AXIS M1124, AXIS M1125

Einfache Installation

Verschiedene Montagemöglichkeiten

Verdeckte Kabelführung

Schutzklasse IP66

Vandalismusschutz nach IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T93G |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 5506-491 |

Zubehör

| AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder |
| --- | --- |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400 | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T94R01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 3/4" Installationsrohren oder M25 Kabelschutzrohren |
| AXIS T93G TOP COVER | Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil |