Ausschreibungstext

Artikelnummer

212536

Typ

CLRFE1EOCP/M

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini

Hauptmerkmale

Stromversorgung ausschließlich über PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 1524 m |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CLRFE1EOCP/M |

Zubehör