Ausschreibungstext

Artikelnummer

212633

Typ

CNGE2+2SMS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 2x RJ45 10/100/1000Mbps, 2x SFP 100/1000FX, Mini

Hauptmerkmale

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

Stromversorgung: 24VAC

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 100/1000Base-T SFP, 2x 10/100/1000Base-TX |
| Management | ja |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | 24VAC, 9-36 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CNGE2+2SMS |

Zubehör